Καβάλα: 06-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Κύπρου 10 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513500245

Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.350,00 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Περιεχόμενα  μελέτης:

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

CPV 39717200-3

Καβάλα 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Κύπρου 10 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513500245

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων Παληού και Πολύστυλου.

Τα κλιματιστικά που απαιτούνται είναι οι εξής:

- Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξη – Θέρμανση)

Ονομαστικής απόδοσης: 24000 ΒΤU/ώρα

Ενεργειακή κλάση Ψύξης: Α++ (ελάχιστο)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++ (ελάχιστο)

Εγγύηση: 5 χρόνια (ελάχιστο)

- Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξη – Θέρμανση)

Ονομαστικής απόδοσης: 18000 ΒΤU/ώρα

Ενεργειακή κλάση Ψύξης: Α++ (ελάχιστο)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++ (ελάχιστο)

Εγγύηση: 5 χρόνια (ελάχιστο)

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός Προϋπολογισμός της προμήθειας όπως αναλυτικά υπολογίζεται στην σχετική παράγραφο της παρούσης μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 2.350,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο είδη  της προμήθειας.

Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από τον προμηθευτή, παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανέναν λόγο σε αναθεώρηση.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στα Δημοτικά Σχολεία Κρηνίδων και Φιλίππων σε  χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2018.

Η σύμβαση της προμήθειας  που θα υπογραφεί ανάμεσα στη Σχολική Επιτροπή  και τον προμηθευτή  θα λήγει στις 31-12-2018, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί το σύνολο της προμήθειας των αιτούμενων υπό της Σχολικής Επιτροπής  ειδών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από τη Σχολική Επιτροπή υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει την πρόσθετη επιχορήγηση του Δήμου η οποία διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Κύπρου 10 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513500245

#### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή Υλικών / Εργασιών | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΜΟΝ. χωρίς ΦΠΑ |  |
|  | Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξης – θέρμανσης) 18000 ΒΤU/ώρα | ΤΕΜ | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
|  | Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξης – θέρμανσης) 24000 ΒΤU/ώρα |  | 1 | 950,00 | 950,00 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 2.350,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 564,00 |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο | 2.914,00 |

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Κύπρου 10 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2513500245

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση προμήθειας κλιματιστικών μονάδων για της ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων Παληού και Κρηνίδων.

Ως «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων

- ως «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,

- ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η προμήθεια  .

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί  να παραδώσει όλα τα είδη που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών,  μετά από ειδική ειδοποίηση από αυτή.

Η καλή εκτέλεση γενικώς της προμήθειας θα βεβαιώνεται στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.

Εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός διαστήματος  δέκα πέντε (15) ημερών να αντικαταστήσει αυτές, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από :

Α. Ισχύουσες  διατάξεις

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ  147/08.08.2016 Α΄.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.

- Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

Β. Αποφάσεις

- Την με αριθμ.    /2017 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Την με αριθμό /2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας «περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων».

ΑΡΘΡΟ 3ο : Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Τεχνική Περιγραφή

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Η συγγραφή υποχρεώσεων

- Η προσφορά του οικονομικού φορέα

Άρθρο 4ο- Κριτήριο κατακύρωσης – Σταθερότητα τιμών

Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη   είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής  στο σύνολο της προμήθειας .

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας, παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανέναν λόγο σε αναθεώρηση.

Όλες οι τιμές των προσφορών  θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν:

- Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.) και τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οικονομικό φορέα.

- Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον οικονομικό φορέα.

- Άρθρο 5ο  Σύναψη σύμβασης

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6ο Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Η παράδοση θα γίνει στη γραμματεία της σχολικής επιτροπής. Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, αφού προηγηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος πού προβλέπεται.

Η προθεσμία εκτέλεσης της όποιας παραγγελίας δίνεται από την υπηρεσία είναι για να γίνει εντός δέκα (10) ημερών.

Όλη προμήθεια πρέπει να γίνει μέχρι την 31/12/2018

ΑΡΘΡΟ 7ο  Χρόνος παραλαβής υλικών – Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο  Απόρριψη των συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,  με  απόφαση   του   αποφαινόμενου   οργάνου   ύστερα   από   γνωμοδότηση   του αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με  άλλη,  που  να  είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (άρθρ. 213 Ν.4412/2016).

- Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

- Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην προθεσμία   που   του   τάχθηκε   και   εφόσον   έχει   λήξει   ο   συμβατικός   χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.

Άρθρο 9ο – Πληρωμή αναδόχου/ων

Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από  την οριστική παραλαβή του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016). Τα δικαιολογητικά που, κατ’ ελάχιστο, απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Η καταβολή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των παραστατικών που προβλέπονται παραπάνω, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016).

Άρθρο 13ο – Ισχύς της συμβάσεως

Οι συμβάσεις τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή τους και λήγουν στις 31 -12- 2018, με την επιφύλαξη της δυνατότητας παρατάσεώς τους κατά τα οριζόμενα στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | Περιγραφή Υλικών / Εργασιών | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΜΟΝ. χωρίς ΦΠΑ |  |
|  | Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξης – θέρμανσης) 18000 ΒΤU/ώρα | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | Κλιματιστικό τοίχου (Ψύξης – θέρμανσης) 24000 ΒΤU/ώρα |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |

Καβάλα………….

Ο Προμηθευτής